## Лист1
Объём воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 21 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | [9 empty] | 2013 год план (утверждённый органами регулирования) |  |  | 2013 год факт |  |  | 2014 год план (утверждённый органами регулирования) |  |  | 2014 год факт |  |  | Факт наличия оборудования на 01.01.2020г. |  |  | Ввод оборудования в 2020г. |  |  | Вывод оборудования в 2020г. |  |  | Ожидаемое наличие оборудования на 01.01.2021г. |  |  | 2024 год план | [7 empty] | Комментарии и примечания (не будут загружены в БД)
[13 empty] | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжённость | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжённость | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжённость | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжённость | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжён ность | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжён ность | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжён ность | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжён ность | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжён ность | Объём условных единиц
[13 empty] | у/100км | км | у | у/100км | км | у | у/100км | км | у | у/100км | км | у | у/100км | км | у | у/100км | км | у | у/100км | км | у | у/100км | км | у | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21.1 | 21.2 | 21.3
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | ВЛЭП-400-500кВ-цепей:1-металл | [8 empty] | 400 |  | 0 | 400 |  | 0 | 400 |  | 0 | 400 |  | 0 | 400 |  | 0 | 400 |  | 0 | 400 |  | 0 | 400 |  | 0 | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | ВЛЭП-400-500кВ-цепей:1-ж/бетон | [8 empty] | 300 |  | 0 | 300 |  | 0 | 300 |  | 0 | 300 |  | 0 | 300 |  | 0 | 300 |  | 0 | 300 |  | 0 | 300 |  | 0 | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | ВЛЭП-330кВ-цепей:1-металл | [8 empty] | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0 | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | ВЛЭП-330кВ-цепей:1-металл | [8 empty] | 170 |  | 0 | 170 |  | 0 | 170 |  | 0 | 170 |  | 0 | 170 |  | 0 | 170 |  | 0 | 170 |  | 0 | 170 |  | 0 | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | ВЛЭП-330кВ-цепей:2-металл | [8 empty] | 290 |  | 0 | 290 |  | 0 | 290 |  | 0 | 290 |  | 0 | 290 |  | 0 | 290 |  | 0 | 290 |  | 0 | 290 |  | 0 | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | ВЛЭП-330кВ-цепей:2-ж/бетон | [8 empty] | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | ВЛЭП-220кВ-цепей:1-дерево | [8 empty] | 260 |  | 0 | 260 |  | 0 | 260 |  | 0 | 260 |  | 0 | 260 |  | 0 | 260 |  | 0 | 260 |  | 0 | 260 |  | 0 | 260 |  | 0
|  |  | металл | ВЛЭП-220кВ-металл | [8 empty] | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | ВЛЭП-220кВ:1-ж/бетон | [8 empty] | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | ВЛЭП-220кВ-цепей:2-металл | [8 empty] | 270 |  | 0 | 270 |  | 0 | 270 |  | 0 | 270 |  | 0 | 270 |  | 0 | 270 |  | 0 | 270 |  | 0 | 270 |  | 0 | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | ВЛЭП-220кВ:2-ж/бетон | [8 empty] | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | ВЛЭП-110-150кВ-цепей:1-дерево | [8 empty] | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0
|  |  | металл | ВЛЭП-110-150кВ-металл | [8 empty] | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0
|  |  | ж/бетон | ВЛЭП-110-150кВ:1-ж/бетон | [8 empty] | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0
|  | 2 | металл | ВЛЭП-110-150кВ-цепей:2-металл | [8 empty] | 190 |  | 0 | 190 |  | 0 | 190 |  | 0 | 190 |  | 0 | 190 |  | 0 | 190 |  | 0 | 190 |  | 0 | 190 |  | 0 | 190 |  | 0
|  |  | ж/бетон | ВЛЭП-110-150кВ:2-ж/бетон | [8 empty] | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | КЛЭП-220кВ | [8 empty] | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | КЛЭП-110кВ | [8 empty] | 2300 |  | 0 | 2300 |  | 0 | 2300 |  | 0 | 2300 |  | 0 | 2300 |  | 0 | 2300 |  | 0 | 2300 |  | 0 | 2300 |  | 0 | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  | ВН_Всего | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | ВЛЭП-35кВ-цепей:1-дерево | [8 empty] | 170 | 32.5 | 55.25 | 170 | 32.5 | 55.25 | 170 | 32.5 | 55.25 | 170 | 32.5 | 55.25 | 170 | 32.37 | 55.029 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 32.37 | 55.029 | 170 | 32.37 | 55.029
|  |  | металл | ВЛЭП-35кВ-металл | [8 empty] | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон | ВЛЭП-35кВ:1-ж/бетон | [8 empty] | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |  | 0
|  | 2 | металл | ВЛЭП-35кВ-цепей:2-металл | [8 empty] | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |  | 0
|  |  | ж/бетон | ВЛЭП-35кВ:2-ж/бетон | [8 empty] | 150 |  | 0 | 150 |  | 0 | 150 |  | 0 | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |  | 0
| 1 - 20 | - | дерево | ВЛЭП-1-20кВ-дерево | [8 empty] | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | ВЛЭП-1-20кВ-дерево на ж/б пасынках | [8 empty] | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | ВЛЭП-1-20кВ-ж/бетон,металл | [8 empty] | 110 | 3.8 | 4.18 | 110 | 3.8 | 4.18 | 110 | 3.8 | 4.18 | 110 | 3.8 | 4.18 | 110 | 13.38 | 14.718 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 13.38 | 14.718 | 110 | 13.38 | 14.718
КЛЭП | 20 -35 | - | - | КЛЭП-20-35кВ | [8 empty] | 470 |  | 0 | 470 |  | 0 | 470 |  | 0 | 470 |  | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 |  | 0
| 3 - 10 | - | - | КЛЭП-3-10кВ | [8 empty] | 350 | 117.46 | 411.11 | 350 | 117.46 | 411.11 | 350 | 117.46 | 411.11 | 350 | 117.46 | 411.11 | 350 | 92.7 | 324.45 | 350 | 1 | 3.5 | 350 | 0 | 0 | 350 | 93.7 | 327.95 | 350 | 92.7 | 324.45
СН 1, всего |  |  |  | СН1_Всего | [9 empty] | 32.5 | 55.25 |  | 32.5 | 55.25 |  | 32.5 | 55.25 |  | 32.5 | 55.25 |  | 32.37 | 55.029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.37 | 55.029 |  | 32.37 | 55.029
СН 2, всего |  |  |  | СН2_Всего | [9 empty] | 121.26 | 415.29 |  | 121.26 | 415.29 |  | 121.26 | 415.29 |  | 121.26 | 415.29 |  | 106.08 | 339.168 |  | 1 | 3.5 |  | 0 | 0 |  | 107.08 | 342.668 |  | 106.08 | 339.168
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | ВЛЭП-0,4кВ-дерево | [8 empty] | 260 |  | 0 | 260 |  | 0 | 260 |  | 0 | 260 |  | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | ВЛЭП-0,4кВ-дерево на ж/б пасынках | [8 empty] | 220 |  | 0 | 220 |  | 0 | 220 |  | 0 | 220 |  | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | ВЛЭП-0,4кВ-ж/бетон,металл | [8 empty] | 150 | 20.2 | 30.3 | 150 | 20.2 | 30.3 | 150 | 20.2 | 30.3 | 150 | 20.2 | 30.3 | 150 | 42.524 | 63.786 | 150 | 0.5 | 0.75 | 150 | 0 | 0 | 150 | 43.024 | 64.536 | 150 | 42.524 | 63.786
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | КЛЭП-до1кВ | [8 empty] | 270 | 72.8 | 196.56 | 270 | 72.8 | 196.56 | 270 | 72.8 | 196.56 | 270 | 72.8 | 196.56 | 270 | 66.28 | 178.956 | 270 | 1.5 | 4.05 | 270 | 0 | 0 | 270 | 67.78 | 183.006 | 270 | 66.28 | 178.956
НН, всего |  |  |  | НН_Всего | [9 empty] | 93 | 226.86 |  | 93 | 226.86 |  | 93 | 226.86 |  | 93 | 226.86 |  | 108.804 | 242.742 |  | 2 | 4.8 |  | 0 | 0 |  | 110.804 | 247.542 |  | 108.804 | 242.742
Итого |  | Всего | [11 empty] | 246.76 | 697.4 |  | 246.76 | 697.4 |  | 246.76 | 697.4 |  | 246.76 | 697.4 |  | 247.254 | 636.939 |  | 3 | 8.3 |  | 0 | 0 |  | 250.254 | 645.239 |  | 247.254 | 636.939
|  | ВН | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | СН 1 | [11 empty] | 32.5 | 55.25 |  | 32.5 | 55.25 |  | 32.5 | 55.25 |  | 32.5 | 55.25 |  | 32.37 | 55.029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.37 | 55.029 |  | 32.37 | 55.029
|  | СН 2 | [11 empty] | 121.26 | 415.29 |  | 121.26 | 415.29 |  | 121.26 | 415.29 |  | 121.26 | 415.29 |  | 106.08 | 339.168 |  | 1 | 3.5 |  | 0 | 0 |  | 107.08 | 342.668 |  | 106.08 | 339.168
|  | НН | [11 empty] | 93 | 226.86 |  | 93 | 226.86 |  | 93 | 226.86 |  | 93 | 226.86 |  | 108.804 | 242.742 |  | 2 | 4.8 |  | 0 | 0 |  | 110.804 | 247.542 |  | 108.804 | 242.742
Нач. ПТО | Сычев С.В.
Нач. ОЭЦ | Рыжкин О.В.

## Лист2
Объём подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП)
и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ в условных единицах
|  |  |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | [24 empty] | 2013 год план (утверждённый органами регулирования) |  |  | 2013 год факт |  |  | 2014 год план (утверждённый органами регулирования) |  |  | 2014 год факт |  |  | Факт наличия оборудования на 01.01.2020г. |  |  | Ввод оборудования в 2020г. |  |  | Вывод оборудования в 2020г. |  |  | Ожидаемое наличие оборудования на 01.01.2021г. |  |  | 2024 год план | [17 empty] | Комментарии и примечания (не будут загружены в БД)
[28 empty] | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц
[28 empty] | у/ед.изм. | ед.изм. | у | у/ед.изм. | ед.изм. | у | у/ед.изм. | ед.изм. | у | у/ед.изм. | ед.изм. | у | у/ед.изм. | ед.изм. | у | у/ед.изм. | ед.изм. | у | у/ед.изм. | ед.изм. | у | у/ед.изм. | ед.изм. | у | у/ед.изм. | ед.изм. | у
1 | 2 | 3 | 4 | [25 empty] | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19.2 | 19.3
1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | [24 empty] | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | [24 empty] | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | [24 empty] | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0 | 210 |  | 0
|  |  | 110-150 | [24 empty] | 105 |  | 0 | 105 |  | 0 | 105 |  | 0 | 105 |  | 0 | 105 |  | 0 | 105 |  | 0 | 105 |  | 0 | 105 |  | 0 | 105 |  | 0
|  |  | 35 | [24 empty] | 75 | 4 | 300 | 75 | 4 | 300 | 75 | 4 | 300 | 75 | 4 | 300 | 75 | 4 | 300 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 300 | 75 | 4 | 300
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | [24 empty] | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |  | 0
|  |  | 750 | [24 empty] | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |  | 0
|  |  | 400-500 | [24 empty] | 28 |  | 0 | 28 |  | 0 | 28 |  | 0 | 28 |  | 0 | 28 |  | 0 | 28 |  | 0 | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | [24 empty] | 18 |  | 0 | 18 |  | 0 | 18 |  | 0 | 18 |  | 0 | 18 |  | 0 | 18 |  | 0 | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | [24 empty] | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0
|  |  | 110-150 | [24 empty] | 7.8 |  | 0 | 7.8 |  | 0 | 7.8 |  | 0 | 7.8 |  | 0 | 7.8 |  | 0 | 7.8 |  | 0 | 7.8 |  | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |  | 0
|  |  | ВН (35) | [24 empty] | 2.1 |  | 0 | 2.1 |  | 0 | 2.1 |  | 0 | 2.1 |  | 0 | 2.1 |  | 0 | 2.1 |  | 0 | 2.1 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | [24 empty] | 2.1 | 9 | 18.9 | 2.1 | 9 | 18.9 | 2.1 | 9 | 18.9 | 2.1 | 9 | 18.9 | 2.1 | 9 | 18.9 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 18.9 | 2.1 | 9 | 18.9
|  |  | ВН (1-20) | [24 empty] | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | [24 empty] | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | [24 empty] | 1 | 106 | 106 | 1 | 106 | 106 | 1 | 106 | 106 | 1 | 106 | 106 | 1 | 90 | 90 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | 94 | 1 | 90 | 90
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | [24 empty] | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |  | 0
|  |  | 750 | [24 empty] | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 0
|  |  | 400-500 | [24 empty] | 88 |  | 0 | 88 |  | 0 | 88 |  | 0 | 88 |  | 0 | 88 |  | 0 | 88 |  | 0 | 88 |  | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | [24 empty] | 66 |  | 0 | 66 |  | 0 | 66 |  | 0 | 66 |  | 0 | 66 |  | 0 | 66 |  | 0 | 66 |  | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | [24 empty] | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |  | 0
|  |  | 110-150 | [24 empty] | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0
|  |  | ВН (35) | [24 empty] | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | [24 empty] | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |  | 0
|  |  | ВН (1-20) | [24 empty] | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | [24 empty] | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | [24 empty] | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |  | 0
3 | Масляный (вакуумный) выключатель | 3 фазы | 220 | [24 empty] | 23 |  | 0 | 23 |  | 0 | 23 |  | 0 | 23 |  | 0 | 23 |  | 0 | 23 |  | 0 | 23 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |  | 0
|  |  | 110-150 | [24 empty] | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0
|  |  | ВН (35) | [24 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.4 |  | 0 | 6.4 |  | 0 | 6.4 |  | 0 | 6.4 |  | 0 | 6.4 |  | 0 | 6.4 |  | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | [24 empty] | 6.4 | 17 | 108.8 | 6.4 | 17 | 108.8 | 6.4 | 17 | 108.8 | 6.4 | 17 | 108.8 | 6.4 | 14 | 89.6 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 14 | 89.6 | 6.4 | 34 | 217.6
|  |  | ВН (1-20) | [24 empty] | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | [24 empty] | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | [24 empty] | 3.1 | 176 | 545.6 | 3.1 | 176 | 545.6 | 3.1 | 176 | 545.6 | 3.1 | 176 | 545.6 | 3.1 | 126 | 390.6 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 126 | 390.6 | 3.1 | 121 | 375.1
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | [24 empty] | 35 |  | 0 | 35 |  | 0 | 35 |  | 0 | 35 |  | 0 | 35 |  | 0 | 35 |  | 0 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | [24 empty] | 24 |  | 0 | 24 |  | 0 | 24 |  | 0 | 24 |  | 0 | 24 |  | 0 | 24 |  | 0 | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | [24 empty] | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |  | 0
|  |  | 110-150 | [24 empty] | 9.5 |  | 0 | 9.5 |  | 0 | 9.5 |  | 0 | 9.5 |  | 0 | 9.5 |  | 0 | 9.5 |  | 0 | 9.5 |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |  | 0
|  |  | 35 | [24 empty] | 4.7 |  | 0 | 4.7 |  | 0 | 4.7 |  | 0 | 4.7 |  | 0 | 4.7 | 40 | 188 | 4.7 |  | 0 | 4.7 |  | 0 | 4.7 | 40 | 188 | 4.7 |  | 0
4 | Выключатель нагрузки | Единица оборудования | 110 | [24 empty] | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |  | 0
|  |  | 35 | [24 empty] | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |  | 0
|  |  | 1-20 | [24 empty] | 2.3 | 135 | 310.5 | 2.3 | 135 | 310.5 | 2.3 | 135 | 310.5 | 2.3 | 135 | 310.5 | 2.3 | 125 | 287.5 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 125 | 287.5 | 2.3 | 190 | 437
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | Единица оборудования | 1-20 | [24 empty] | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | Единица оборудования | 1-20 | [24 empty] | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | [24 empty] | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0
|  |  | 35 | [24 empty] | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | [24 empty] | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 1.36 | 3.264 | 2.4 | 3 | 7.2 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 4.36 | 10.464 | 2.4 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | [24 empty] | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0
5 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | ВН (1-20) | [24 empty] | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | [24 empty] | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | [24 empty] | 2.3 | 38 | 87.4 | 2.3 | 38 | 87.4 | 2.3 | 38 | 87.4 | 2.3 | 38 | 87.4 | 2.3 | 34 | 78.2 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2.3 | 34 | 78.2 | 2.3 | 34 | 78.2
6 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | ВН (1-20) | [24 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | [24 empty] | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | [24 empty] | 3 | 34 | 102 | 3 | 34 | 102 | 3 | 34 | 102 | 3 | 34 | 102 | 3 | 28 | 84 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 90 | 3 | 28 | 84
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | ВН (35) | [24 empty] | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | [24 empty] | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 3.5 |  | 0
7 | Итого |  | Всего | [25 empty] | 0 | 1579.2 |  | 0 | 1579.2 |  | 0 | 1579.2 |  | 0 | 1579.2 |  | 0 | 1530.064 |  | 0 | 13.3 |  | 0 | 3.3 |  | 0 | 1547.264 |  | 0 | 1600.8
|  |  | ВН | [25 empty] | 9.2: 0; 10.2: 0; 11.2: 0; 12.2: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19.3: 0
|  |  | СН1 | [25 empty] | 9.2: 427.7; 10.2: 427.7; 11.2: 427.7; 12.2: 427.7; 7: 596.5; 10: 0; 13: 0; 16: 596.5; 19.3: 536.5
|  |  | СН2 | [25 empty] | 9.2: 1151.5; 10.2: 1151.5; 11.2: 1151.5; 12.2: 1151.5; 7: 933.564; 10: 13.3; 13: 3.3; 16: 950.764; 19.3: 1064.3
|  |  | НН | [25 empty] | 9.2: 0; 10.2: 0; 11.2: 0; 12.2: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19.3: 0
| Нач. ПТО | Сычев С.В.
| Нач. ОЭЦ | Рыжкин О.В.