**Паспорт услуги (процесса) Филиала ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов по технологическому присоединению посредством перераспределения максимально мощности**

Потребитель: **юридическое лицо с** **юридическое лицо или индивидуальный предприниматель**

Порядок определения стоимости услуг (процесса):

Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 60/9

Условия оказания услуг (процесса):

1) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности.

2) Перераспределение возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции;

3) Заявители, отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

4) За исключением лиц, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 кВт (3 категория надежности), намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, физических лиц коммунально-бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этап | Содержание / Условия этапа | Формапредоставления | Срокпредоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Заключение Соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами  | Заключение соглашения между лицами о перераспределении максимальной мощности принадлежащими им энергопринимающими устройствами  | Письменное заявлениепотребителя | Не ограничено  | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.34 |
| 2 | Направление заявления с подписанного сторонами соглашением о перераспределении мощности  | В заявлении должны быть указаны следующие сведения:а) наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные;б) место нахождения энергопринимающих устройств указанного лица;в) объем планируемой к перераспределению максимальной мощности.К заявлению прилагаются:а) копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности; |  |  | п. 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004,п.34  |
| 3 | Мероприятия по технологическомуприсоединению | Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов в течение 30 дней, после получения заявления обязана направить этим лицам в письменном виде информацию, содержащую:а) расчет стоимости технологического присоединения для лиц, желающих осуществить технологическое присоединение путем перераспределения максимальной мощности энергопринимающих устройств других лиц;б) сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность;в) требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств;г) срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению.д) Информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может составлять более 550 рублей по запросу расчета. |  | 30 дней |  Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004,л.36,37 |
| 4 | Направление копии уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления | Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления в следующих случаях:- технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления;- технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения |  | п.19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004, п.38(1)  |
| 5 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность  | 1.Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями.2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.3. В случае несогласия заявителя с представленным Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов проектом договора и (или) несоответствия его Правилам. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора.4. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт полученияПисьменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 30 дней с даты получения заявления или недостающих сведений30 дней со дня получения заявителем проекта договора.В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется.в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004п.15 |
| 6 | Направление лицу, максимальная мощность которого перераспределяется, информацию об изменениях в ранее выданные ему технические условия | В случае технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, предварительно сетевая организация проводит согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления и срок продлевается на срок согласования изменений, внесенных в технические условия. |  | не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность.  |  |
| 7 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | 1.Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения.2. Выполнение Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» мероприятий, предусмотренных договором.3.Выполнение заявителем, мощность которого перераспределяется, мероприятий по уменьшению мощности энергопринимающих устройств в соответствии с техническими условиями.4. Выполнение заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, мероприятий, предусмотренных договором.5.Направление уведомления заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов6. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра.7. Прием в эксплуатацию прибора учета.Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета.8. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах9. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документовАкт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме.При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановкиАкт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной формеАкт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителейПодписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В соответствии с условиями договораВ соответствии с условиями договораДо завершения срока осуществления мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется мощностьВ соответствии с условиями договораПосле выполнения технических условийв течение 10 дней со дня получения от заявителя документовВ день проведения проверки3-дневный срок после проведения осмотраВ течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | п. 15, 16, 18, 38 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004п.85,86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004п.83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004Раздел X Основ функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, п.86(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004п.87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004п.88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 8 | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | 1.По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют Акт о технологическом присоединении. 2. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию  | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителейВ письменной или электронной форме | В соответствии с условиями договораВ течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов | п.19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.19п.19(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.19 |