**Паспорт услуги (процесса) Филиала ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов по технологическому присоединению посредством перераспределения максимально мощности**

Потребитель: **юридическое лицо с** **юридическое лицо или индивидуальный предприниматель**

Порядок определения стоимости услуг (процесса):

Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 60/9

Условия оказания услуг (процесса):

1) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности.

2) Перераспределение возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции;

3) Заявители, отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

4) За исключением лиц, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 кВт (3 категория надежности), намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, физических лиц коммунально-бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма  предоставления | Срок  предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Заключение Соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами | Заключение соглашения между лицами о перераспределении максимальной мощности принадлежащими им энергопринимающими устройствами | Письменное заявление  потребителя | Не ограничено | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.34 |
| 2 | Направление заявления с подписанного сторонами соглашением о перераспределении мощности | В заявлении должны быть указаны следующие сведения:  а) наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные;  б) место нахождения энергопринимающих устройств указанного лица;  в) объем планируемой к перераспределению максимальной мощности.  К заявлению прилагаются:  а) копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности; |  |  | п. 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004,п.34 |
| 3 | Мероприятия по технологическому  присоединению | Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов в течение 30 дней, после получения заявления обязана направить этим лицам в письменном виде информацию, содержащую:  а) расчет стоимости технологического присоединения для лиц, желающих осуществить технологическое присоединение путем перераспределения максимальной мощности энергопринимающих устройств других лиц;  б) сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность;  в) требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств;  г) срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению.  д) Информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может составлять более 550 рублей по запросу расчета. |  | 30 дней | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004,л.36,37 |
| 4 | Направление копии уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления | Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления в следующих случаях:  - технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления;  - технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения |  | п.19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004, п.38(1) |
| 5 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность | 1.Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями.  2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.  3. В случае несогласия заявителя с представленным Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов проектом договора и (или) несоответствия его Правилам. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора.  4. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей    Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения  Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | 30 дней с даты получения заявления или недостающих сведений  30 дней со дня получения заявителем проекта договора.  В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется.  в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий  5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004  п.15 |
| 6 | Направление лицу, максимальная мощность которого перераспределяется, информацию об изменениях в ранее выданные ему технические условия | В случае технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, предварительно сетевая организация проводит согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления и срок продлевается на срок согласования изменений, внесенных в технические условия. |  | не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. |  |
| 7 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | 1.Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения.  2. Выполнение Филиалом ЗАО «Южная Энергетическая Компания» мероприятий, предусмотренных договором.  3.Выполнение заявителем, мощность которого перераспределяется, мероприятий по уменьшению мощности энергопринимающих устройств в соответствии с техническими условиями.  4. Выполнение заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, мероприятий, предусмотренных договором.  5.Направление уведомления заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов  6. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра.  7. Прием в эксплуатацию прибора учета.  Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета.  8. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах  9. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов  [Акт](consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме.  При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки  [Акт](consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме  Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей  Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В соответствии с условиями договора  В соответствии с условиями договора  До завершения срока осуществления мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется мощность  В соответствии с условиями договора  После выполнения технических условий  в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов  В день проведения проверки  3-дневный срок после проведения осмотра  В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | п. 15, 16, 18, 38 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004  п.85,86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004  п.83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004  Раздел X Основ функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, п.86(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004  п.87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004  п.88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 8 | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | 1.По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют Акт о технологическом присоединении.  2. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей  В письменной или электронной форме | В соответствии с условиями договора  В течение 2  рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в Филиал ЗАО «Южная Энергетическая Компания» г. Лермонтов | п.19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.19  п.19(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 п.19 |