# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАО «ЮЭК»

# Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности)

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - ЭПУ и ОЭ) заявителя. Намерение заявителя (потребителя) установить, либо заменить ранее установленные в отношении ЭПУ и ОЭ систему учета или прибор учета.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя (потребителя).

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно - правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение зая - вителя (потре-бителя) с зап-росом о согла-совании. | 1.Технологическое при-соединение к электри-ческим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в уста-новленном порядке ЭПУ заявителя. 2.Намерение потребителя установить, либо за-менить ранее установ-ленную систему учета или прибор учета. Согласование не тре-буется в случаях замены без изменения места и характеристик прибора учета. | Обращение заявителя (потребителя) с проектом (запросом) о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измеритель-ных комплексов и систем учета, а также метро-логических характеристик прибора учета. | Письменное обраще-ние заявителя (пот-ребителя) в центр очного обслуживания потребителей, пись-менное обращение заказным письмом с уведомлением, обра-щение в электронной форме. | 1.В сроки указан-ные в договоре технологического присоединения. 2. Не ограничен, кроме случаев восстановления учета из-за выхо-да приборов учета из строя – не более 2 месяцев. | Пункты 148 и 42 Основфункционирования розничных рынков электрической энергии. |
| 2 | Согласование мест установки прибора учета, схемы подклю-чения прибора учета и иных компонентов из-мерительных комплексов и систем учета, а также метроло-гических харак-теристик прибо-ра учета. | Наличие в запросе необходимых сведений: - реквизиты и контактные данные заявителя, вклю-чая номер телефона; - место нахождения и технические характе-ристики ЭПУ; - метрологические харак-теристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки; - места установки су-ществующих приборов учета; - предлагаемые места установки прибора учета, метрологические харак-теристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких пред-ложений). | Согласование ЗАО «ЮЭК» с потребителем мест уста-новки, схемы подключения и метрологических харак-теристик приборов учета или иных компонентов измерительных комплексов и систем учета.. | Письменный ответ о согласовании. | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от зая-вителя (потре-бителя). | Пункт 148 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии. |
| 3 | Отказ в согласо-вании. | В следующих случаях: - отсутствие технической возможности осущест-вления установки сис-темы учета или прибора учета на объектах сете-вой организации; - несоответствие предло-женных заявителем в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям зако-нодательства Россий-ской Федерации. | Отказ в согласовании мест установки, схемы подклю-чения и метрологических характеристик приборов учета или иных компо-нентов измерительных комплексов и систем учета. | Письменный отказ в согласовании. | В течение 15 ра-бочих дней со дня получения запроса от заявителя | Пункт 148 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии. |

Нормативно - правовой акт: «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (в тексте - Основные положения).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Филиал ЗАО «ЮЭК» в г.Лермонтове Ставропольского края:   357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.Промышленная 7А

тел./факс приемная (87935) 3-76-04         e-mail: yuek.sennikov@gmail.com         сайт: www.Le-tec.narod.ru.

Номера контактных телефонов ЗАО «ЮЭК» для консультации по следующим вопросам:

1. Технологического присоединения к электрической сети ЗАО «ЮЭК» - (87935) 3-28-53.

2. По установке, либо замене ранее установленных систем учета или приборов учета в отношении ЭПУ и ОЭ технологически присоединённых к электрическим сетям ЗАО «ЮЭК» - (87935) 3-39-82.

3. По установке, либо замене ранее установленных приборов учета в отношении ЭПУ населения и приравненных к нему:  собственники и пользователи жилых помещений МКД, индивидуальных жилых домов, индивидуальных гаражей и тому подобных объектов энергоснабжения, ранее технологически присоединённых к электрическим сетям ЗАО «ЮЭК» - (87935) 3-12-69.

# Footnotes

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442