## Лист1
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ФИЛИАЛ ЗАО "ЮЭК" г. ЛЕРМОНТОВ
Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
№ п.п. | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | [6 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы | [16 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок аммортизации, лет | Затраты (план), руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  | Статья затрат | Источник финансирования
|  | ед. измерения | всего: | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | ед. измерения | всего по годам экономии в указанной размерности | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | 2022г. |  |  | 2023г. |  |  | 2024г.
[11 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии т.у.т. | численное значение экономии, руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии т.у.т. | численное значение экономии, руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии т.у.т. | численное значение экономии, руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии т.у.т. | численное значение экономии, руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии т.у.т. | численное значение экономии, руб. | дисконтируемый срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, руб.
[30 empty] | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
2 | По электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - |  | 2620 | 200 | 55 | 267621.9512 | 505 | 277.75 | 1351490.8537 | 505 | 277.75 | 1351490.8537 | 505 | 277.75 | 1351490.8537 | 505 | 277.75 | 1351490.8537 |  |  |  |  | 4120 | 101120 | 101120 | 101120 | 101120
2.1 | Снижение технических потерь эл. энергии в сети | - | - | - | - | - | - | - |  | 1620 | 0 | 0 | 0 | 405 | 222.75 | 1083868.9024 | 405 | 222.75 | 1083868.9024 | 405 | 222.75 | 1083868.9024 | 405 | 222.75 | 1083868.9024 |  |  |  |  | 3000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
2.1.1 | Обследование ТП, ПС 6/0,4кВ, на предмет загрузки силовых трансформаторов. | шт. | 66 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | Замена существующих трансформаторов на трансформаторы с уменьшенной мощностью с целью сокращения потерь х.х. в трансформаторах(ТП-93, 125, 126, 81…ПС-20)по результатам обследования. | шт. | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | тыс.кВтч | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.75 | 13381.0976 | 5 | 2.75 | 13381.0976 | 5 | 2.75 | 13381.0976 | 5 | 2.75 | 13381.0976 | 4.8309 | 5 | 80.24 | 10 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | амортизационные отчисления | тариф
2.1.3 | Увеличить мощность конденсаторной батареи до 3МВар.Выдерживать по Л-304 и Л-335 номинальный tgj. | Мвар | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | тыс.кВтч | 1600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 1070487.8049 | 400 | 220 | 1070487.8049 | 400 | 220 | 1070487.8049 | 400 | 220 | 1070487.8049 | 1.7484 | 5 | 3800.3688 | 20 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибыль | тариф
2.1.4 | Дальнейшее сокращение области применения ламп накаливания и люминесцентных и замена их светодиодными. | кВт
2.2 | Снижение коммерческих потерь эл. энергии в сети | - | - | - | - | - | - | - |  | 1000 | 200 | 55 | 267621.9512 | 100 | 55 | 267621.9512 | 100 | 55 | 267621.9512 | 100 | 55 | 267621.9512 | 100 | 55 | 267621.9512 |  |  |  |  | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120
2.2.1 | Оснащение систем электроснабжения информационно-измерительными системами технического учета отпуска электрической энергии с целью сокращения коммерческих потерь ГРУ ТЭЦ, ПС-35кВ-ПС-8,9,10. | точек учета | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | тыс.кВтч | 250 | 50 | 27.5 | 133810.9756 | 50 | 27.5 | 133810.9756 | 50 | 27.5 | 133810.9756 | 50 | 27.5 | 133810.9756 | 50 | 27.5 | 133810.9756 | 2.0733 | 5 | 2516.4152 | 10 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | амортизационные отчисления, прибыль | тариф
2.2.2 | Оснащение систем электроснабжения информационно-измерительными системами технического учета отпуска электрической энергии с целью сокращения коммерческих потерь ТП 6кВ. | точек учета | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | тыс.кВтч | 250 | 50 | 27.5 | 133810.9756 | 50 | 27.5 | 133810.9756 | 50 | 27.5 | 133810.9756 | 50 | 27.5 | 133810.9756 | 50 | 27.5 | 133810.9756 | 4.3968 | 5 | 1340.4152 | 10 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | амортизационные отчисления, прибыль | тариф
2.2.3 | Внедрение мероприятий по развитию систем интеллектуального учета электрической энергии (мощности) | точек учета | 2300 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | тыс.кВтч | 500 | 100 | 55 | 267621.9512 | 100 | 55 | 267621.9512 | 100 | 55 | 267621.9512 | 100 | 55 | 267621.9512 | 100 | 55 | 267621.9512 | 7.8814 | 6 | -10516.8296 | 10 | 7964.6 | 7964.6 | 7964.6 | 7964.6 | 7964.6 | амортизационные отчисления, прибыль | тариф
2.2.4 | Ежемесячно сводить балансы отпускаемой эл.энергии по подстанциям | ед. | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | тыс.кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 | Повысить материальную ответственность(заинтересованность) персонала ОСЭП за достижение расчётно-нормативных ТЭП (по потерям ЭЭ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Генеральный директор С.П. Сенников