## 2020
ОТЧЕТ
о фактических показателях
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
филиала ЗАО "ЮЭК" г. Лермонтов за 2020 г.
№ п/п | Наименование показателя | Еденица измерения | ФАКТ 2020 ГОДА |  |  | Плановый показатель | Отклонение
|  |  | Межотопительный период | Отопительный период | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации |  | 0 | 0 | 0 | 0.17699 | -0.17699
1.1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | -4
1.1.2. | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 0
1.2. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии,зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 202 | 202 | 202 | 202 | 0
2 | Показатели энергетической эффективности
2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кгут/Гкал | 165.299 | 152.705 | 157.518 | 157.56 | -0.042
2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1.6887 | 2.7993 | 4.4879 | 4.1 | 0.38794
2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 17640 | 29241 | 46881 | 43078 | 3803
2.4. | Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров) | м2 | 10446 | 10446 | 10446 | 10446 | 0
| Пояснение отклонений: | Наличие невыявленных коммерческих потерь тепловой энергии.
|  |  | Генеральный директор |  |  | С.П. Сенников
(подпись)

## 2021
ОТЧЕТ
о фактических показателях
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
филиала ЗАО "ЮЭК" г. Лермонтов за 2021 г.
№ п/п | Наименование показателя | Еденица измерения | ФАКТ 2021 ГОДА |  |  | Плановый показатель | Отклонение
|  |  | Межотопительный период | Отопительный период | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации |  | 0 | 0 | 0 | 0.13274 | -0.13274
1.1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | -3
1.1.2. | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 0
1.2. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии,зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 202 | 202 | 202 | 202 | 0
2 | Показатели энергетической эффективности
2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кгут/Гкал | 163.94 | 153.4 | 157.48 | 157.56 | -0.08
2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2.0288 | 2.6672 | 4.696 | 4.0118 | 0.68419
2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 21193.15 | 27861.14 | 49054.29 | 41907 | 7147.29
2.4. | Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров) | м2 | 10446 | 10446 | 10446 | 10446 | 0
| Пояснение отклонений: | Наличие невыявленных коммерческих потерь тепловой энергии.
|  |  | Генеральный директор |  |  | А.С. Шапошников
(подпись)

## 2022
ОТЧЕТ
о фактических показателях
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
филиала ЗАО "ЮЭК" г. Лермонтов за 2022 г.
№ п/п | Наименование показателя | Еденица измерения | ФАКТ 2022 ГОДА |  |  | Плановый показатель | Отклонение
|  |  | Межотопительный период | Отопительный период | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации |  | 0 | 0 | 0 | 0.088488 | -0.088488
1.1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | -2
1.1.2. | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 22.602 | 22.602 | 22.602 | 22.602 | 0
1.2. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии,зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 202 | 202 | 202 | 202 | 0
2 | Показатели энергетической эффективности
2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кгут/Гкал | 164.5425 | 153.4295 | 157.56 | 157.56 | 0
2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0.92228 | 2.2628 | 3.1851 | 3.7876 | -0.60248
2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 9634.1557 | 23637.3695 | 33271.5252 | 39565 | -6293.4748
2.4. | Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров) | м2 | 10446 | 10446 | 10446 | 10446 | 0
| Пояснение отклонений: | Наличие невыявленных коммерческих потерь тепловой энергии.
|  |  | Генеральный директор |  |  | А.С. Шапошников
(подпись)